## Sheet1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阿拉善职业技术学院智宛音乐厅专项维修工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |  | 服务要求
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中 | 服务网点:当地;电话支持:7x8小时;服务年限:一年;服务时限:报修后24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;质保期:一年;此次工程施工方必须为专业电子和灯光厂家，不但要保质保量完成该工程，还要衔接相关的整体设备和工程，确保无死角。要求在阿拉善职业技术学院智苑音乐厅2025年6月14日前完成该工程的供货初检，初检不过关直接退货，直至初检无误方可施工。2025年6月20日该工程验收。
暂估价
1 | 011304001001 | 木地板保养 | 1木地板清洗打蜡255m²,木 地板修复50m² | m2 | 305 | 21.6393 | 6600
2 | 011502001001 | 舞台灯光保养维护 | 1.所有舞台灯具安全检查2 所有舞台灯具除尘3.光束转 轴检查润滑情况添加润滑油 4.所有光束灯具更换原厂灯 泡 | 项 | 1 | 28000 | 28000
3 | 011101001001 | 音控室窗户改造 | 封闭式音控室改为半封闭.1 、采用1米高落地实墙。2、 把室内五级台阶下放至两 级，原来防静电瓷砖增加十 块，室内所有线路重新布设 。3、原有扩大后窗户采用开 放的70全铝合金边框提升窗和0.6公分钢化玻璃 | 1 | 项 | 18000 | 18000
本页小计 | [6 empty] | 52600
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。